печения пожарной безопасности, регламентирует обязанности работников, а также определяет порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.                                                  2.2. Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками лицея                                                                                            2.3. Работа по обеспечению пожарной безопасности в ОУ  организована в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г. , «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03, приказом МЧС и Министерства образования РФ от 01.01.2001 г. № 000/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», а также организационно-распорядительной документацией ОУ и настоящим Положением.                                                                                                   2.4. Настоящее Положение действует до принятия нового. положения  об организации работы по обеспечению пожарной безопасности

3.  Организация работы по обеспечению пожарной безопасности.

3.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности ОУ в соответствии с действующим законодательством возлагается на директора ОУ.        3.2.  Директор ОУ обязана:                                                                                                                            - разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности ОУ;                                                                                                                                                                   - выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;                                                             - обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах ОУ;                                                                                                                                                                           - проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников мерам пожарной безопасности;                                                                                                                                     - включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности;                                                        - содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;

- обеспечить доступ должностным лицам Государственной противопожарной службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные объекты ОУ;                                                                                                   - предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в ОУ , а также о происшедших пожарах;                                                                                    - включить в функциональные обязанности работников вопросы пожарной безопасности, исходя из возложенных на них служебных задач;                                                             - незамедлительно сообщать в Государственную противопожарную службу о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты.                                                                      3.3.Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в ОУ несет заместитель директора по административно-хозяйственной работе.( заведующий хозяйством  лицея)                                                                                                                              3.4.На заместителя директора по административно-хозяйственной работы  (заведующего хозяйством  )  возлагается:                                                                                              - осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил, проведением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;                                                                                                                - проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка мер по ее улучшению;                                                                                                                                     - проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров в ОУ;                                                                                                                               - проведение совместных проверок состояния сетей противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией;                                                                                         - проведение вводного, первичного, целевого и внепланового инструктажа;

- обучение персонала действиям в случае пожара и эвакуации людей;                                                 - разработать инструкции по пожарной безопасности;                                                                                   - обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы;                                                 - разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля за их исполнением;                                                                                     - выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;                                                                        - проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:                             а)электрооборудования;                                                                                                                            б) сетей противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние пожарные краны, рукава, стволы);                                                                                                            в) системы автоматической пожарной сигнализации и средств  связи;                                              г) систем противодымной защиты (двери в коридорах, проходах, лестничных клетках, тамбурах) и индивидуальных средств защиты органов дыхания;                                      д) систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, трансляция речевой информации, указатели световой и табличной индикации «Выход», громкоговорители, планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов);                                                                                                                          е) первичных средств пожаротушения (огнетушители).                                                     3.5. Ответственный за пожарную безопасность ОУ имеет право:                                                           - проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;                                                                                                                                                - опрашивать и получать от работников материалы по пожарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил, инструкций по пожарной безопасности;                                                                                                           - требовать от директора отстранение от работы лиц, не прошедших противопожарного инструктажа;                                                                                                                   - представлять директора ОУ предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по обеспечению пожарной безопасности и вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкции и не выполняющих требования по устранению замечаний;                                                                                  - беспрепятственно осматривать в любое время суток классные, служебные и бытовые помещения и объекты лицея ;                                                                                              - представительствовать по поручению директора ОУ в государственных и других общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.   3.6.Ответственность за пожарную безопасность классных кабинетов, складов несут работники, специально назначенные приказом директора ОУ.             3.7.Лица, ответственные за пожарную безопасность служебных и классных помещений обязаны:                                                                                                                                               - знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, противопожарному режиму ОУ, а также для отдельных пожароопасных помещений, операций, работ;                                                                                                                  - следить за состоянием подъездов, подступов к зданию;                                                                 - следить за состоянием эвакуационных путей и выходов, не допускать их загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противодымных и противопожарных дверей, наглухо закрытых основных и запасных выходов. Поддерживать на своих участках, в помещениях установленный противопожарный режим и контролировать его
выполнение в данном помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить инструктаж и обучение своих работников;                                                                      - знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре;                          - не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т. п.) в помещениях и на территории учреждения без специально оформленного наряда-допуска;                                                                  - проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием тщательный осмотр закрепленных помещений. Следить за тем, чтобы по окончании работы производилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть (за исключением дежурного освещения), источников электропитания автоматических
установок сигнализации;                                                                                                                             - постоянно следить за соблюдением воспитанниками и работниками мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением должностным лицом противопожарных мероприятий;                                                                                                                                            - знать порядок действий при пожаре, эвакуации обучающихся  и работников, имущества;                                                                                                                                                      - выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности.                     3.8. Работники ОУ обязаны:                                                                                                                       - соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим ОУ;                            - знать места расположения и уметь пользоваться огнетушителями, внутренними пожарными кранами;                                                                                                                                      - при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную дружину лицея и руководителя ОУ ;                                                                                                                                      - до прибытия пожарной дружины  принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;                                                                                                          - оказывать содействие пожарной дружине  при тушении пожара;                                                             - немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.                                                                                                                       3.9.  В случае отсутствия директора и ответственного за противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации учащихся и работников на дежурного администратора.   3.10. Действия дежурного администратора:                                                                                           - незамедлительно сообщить о пожаре по телефону «01»;                                                          - организовать эвакуацию обучающихся  и сотрудников в соответствии с Планом эвакуации;                                                                                                                                                    - принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;                                                     - до приезда пожарной дружины  организовать тушение пожара имеющимися средствами;                                                                                                                                             - организовать встречу пожарной дружины  и сопровождение ее к месту пожара.

Разработал:

Завхоз ГБПОУ Буздяк СХК                                                Кутушев И.Р.